招 标 文 件

为确保江苏新能源置业集团有限公司建设需要，根据工程进度要求，拟对金茂广场用配电箱等进行公开招标，具体招标内容如下：

- 招标名称：低压配电箱、柜

- 材料名称、数量、规格、型号、要求等：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、金茂广场C#楼配电箱计划： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱（明） | AL | 台 | 116 |  |  | 均按AL3考虑 |
| 2 | 照明配电箱（明） | AL1 | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 照明配电箱（明） | AL2 | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 照明配电箱（明） | AL3 | 台 | 12 |  |  |  |
| 5 | 照明配电箱（明） | 1AL | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 照明配电箱（明） | 2AL | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 照明配电箱（明） | 3AL1.2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 照明配电箱（明） | OAL1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 照明配电箱（明） | OAL2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 应急照明配电箱（明） | 1ALE | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 应急照明配电箱（明） | 2ALE | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 应急照明配电箱（明） | 3ALE1.2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 应急照明配电箱（明） | OALE1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 应急照明配电箱（明） | OALE2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 双电源切换箱（明） | 1AT | 台 | 1 |  |  | 仅考虑进线框内部分 |
| 16 | 电梯机房电源箱（明） | DTAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 消防泵房双电源切换箱 | XFAT | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、金茂广场D#楼配电箱计划： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱（暗） | 1AL1 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 照明配电箱（暗） | 1AL2 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 | 照明配电箱（暗） | AL1 | 台 | 58 |  |  |  |
| 4 | 照明配电箱（暗） | AL2 | 台 | 19 |  |  |  |
| 5 | 公共照明电源箱（明） | 1AL | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 公共照明电源箱（明） | 2－5AL | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 照明配电箱（暗） | GAL | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电梯电源箱（明） | DTAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 公共电源柜 | 1AT | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、金茂广场A#楼配电箱计划： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱（暗） | AL1 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 照明配电箱（暗） | AL2 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 照明配电箱（暗） | AL3 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 照明配电箱（暗） | AL4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 照明配电箱（暗） | AL | 台 | 54 |  |  |  |
| 6 | 双电源照明箱（明） | ALE | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 双电源照明箱（明） | 3、6ALE | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 照明配电箱（明） | 4、5、7ALE | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 照明配电箱（明） | 8ALE | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双电源生活泵电源箱（明） | SHAT | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 双电源稳压泵电源箱（明） | WYAT | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地下室动力双电源箱（明） | BAP | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 地下室照明双电源箱（明） | BAL | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电缆接线箱（明） | 400*300 | 台 | 4 |  |  |  |
| 15 | 空调插座箱（暗） | AX | 台 | 16 |  |  |  |
| 16 | 电梯双电源切换箱 | DTAT | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量标准：

1、按国家相关规定标准执行，符合国家强制性产品认证(3C认证证书)，若证书出现问题一切责任由供方负责，并承担所有经济损失。

2、所有低压配电箱箱体按国家相关规定标准执行，箱体壁厚为1.2㎜，箱内相线上排，箱内元器件为梅兰日兰安家系列，双电源切换开关为扬州中江。箱内接线采用江扬牌。具体规格、型号、要求详见附图，具体箱体式样、接线要求，由中标单位提供接线标准样品给工程、监理技术人员确认封样后成批生产。

3、符合图纸要求及标准，并满足其技术参数。

四、报价：报价为综合价，含包装、运送至工地现场等所有费用（附价格组成明细表）。

五、采购方式：确定中标单位后，按中标价格与我公司签订合同，由我公司工程部技术人员，按照图纸设计要求、元器件品牌的配置进行质量验收把关。

六、 需提供资料：

1、生产企业营业执照、生产许可证（复印件加盖投标单位红公章），法人代表授权委托书（原件），3C认证证书、检验报告、随货同行的合格证等等相关资料。代理商或经销商须提供制造厂家的代理证书以及代理商法人代表授权书（原件）及投标者本人的身份证原件。

2、提供工程业绩（相关证明资料）。   3、注明售后服务方案或流程。

七、付款方式：

货到现场验收合格后付总价的50%款，工程安装结束验收合格后付总价的40%款，余款9.5%自竣工验收之日起满12个月无息返还（0.5%作为长期维修基金）。

八、投标要求：

投标单位收到招标文件后，必须对照招标文件要求做好标书，于2007年8月28日下午16：00点前封好标书，并加盖投标单位骑缝章，送至江苏新能源置业集团有限公司三楼工程部办公室，逾期作废标处理。

九、 投标保证金：

1、投标单位须到江苏新能源置业集团有限公司二楼财务部交纳贰万元作为投标保证金。

2、未中标单位投标保证金将在确定中标单位3日无息返还。

3、中标单位投标保证金在第一批付款时无息返还，若中标单位未能履行招标文件及合同，其投标保证金不予返还。

十、评标：

本次招标将由评标小组按照图纸设计的统一配置、统一要求进行评议，按照低价中标的原则，从中确定中标单位。

十一、本次招标解释权属江苏新能源置业集团有限公司。

江苏新能源置业集团有限公司

2007年8月23日