招 标 文 件

为确保江苏新能源置业集团有限公司建设需要，根据工程进度要求，拟对金茂广场用消防箱等进行公开招标，具体招标内容如下：

- 招标名称：消防箱及试验消火栓

- 材料名称、数量、规格、型号、要求等：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、金茂广场C#楼消防箱计划： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 1 |  |  | 室内左开门 |
| 2 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 9 |  |  | 室内左开门 |
| 3 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 4 |  |  | 室内右开门 |
| 4 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 12 |  |  | 室内右开门 |
| 5 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 1 |  |  | 室外箱左开门 |
| 6 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 3 |  |  | 室外箱左开门 |
| 7 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 1 |  |  | 室外箱右开门 |
| 8 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 5 |  |  | 室外箱右开门 |
| 9 | 屋顶试验消火栓 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 注：以上栓口均为减压稳压型 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、金茂广场D#楼消防箱计划： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 19 |  |  | 左开门 |
| 2 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 13 |  |  | 右开门 |
| 3 | 屋顶试验消火栓 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 注：以上栓口均为减压稳压型 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、金茂广场A#楼消防箱计划： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 12 |  |  | 左右开各6套 |
| 2 | 室内减压型消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 17 |  |  | 左开8、右开9 |
| 3 | 室内减压型消火栓箱 | SG24D65Z－J | 套 | 19 |  |  | 左开11、右开8 |
| 4 | 屋顶试验消火栓 | SG24A65－J | 只 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：所有内置灭火器按2007年新标准考虑 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

三、产品质量标准：

1、执行国家规范标准要求，参照国标图集04S202，并满足其技术参数；符合招标文件要求。提供检测报告，合格证及消防备案证书等相关资料。必须经消防部门验收认可。

2、消火栓箱箱体用料为：冷扎钢板喷塑，壁厚为1.2㎜，其他产品配件选用高档配置（请注明品牌、产地）。

四、报价：要求综合报价（含运输费、上下力、税费等全部费用，并开具正式发票结算），附价格组成明细表。

五、付款方式及优惠条件：无预付款，消火箱箱体及栓口安装结束验收合格后付总价的30%款，消火箱内配安装结束验收合格后付总价的30%款，工程消防验收合格后付总价的30%款，余款9.5%自竣工验收之日起满12个月无息返还，留0.5%作为长期维修基金。

六、须提供的资料：

1、企业营业执照（复印件加盖红章）、法人代表授权书（原件）、产品说明书、随货同行的合格证、检测报告等相关资料。经销商需提供厂家的委托代理证书或法人代表授权书（原件），以及投标单位营业执照（复印件加盖红章），投标人身份证复印件。

2、工程实例（提供有效证明）及售后承诺。

七、投标要求：

经资格审查后，投标单位收到招标文件后，对照其招标细则认真做标，封好标书并加盖骑缝章，于2007年8月28日下午16：00前送到江苏新能源置业集团有限公司三楼工程部，逾期作废标处理。

八、投标保证金：

1、投标单位须到江苏新能源置业集团有限公司财务部交纳伍仟元作为投标保证金，反之为无效投标。

2、未中标单位投标保证金在确定中标单位5日内无息退还。

3、中标单位保证金待消火箱里的内配产品全部进场安装结束后无息退还，若中标单位未能履行招标文件及合同，其投标保证金不予退还，反之无息退还。

4、若中标单位所供产品经质检部门或消防部门检验不合格，由中标单位承担一切经济责任及后果。

九、评标：

1、本次招标将由评标小组依据招标文件的统一要求、同等质量，低价中标的原则进行评标，从中确定中标单位，中标单位在接通知两天内签定合同，否则视为放弃。

2、中标单位在接到中标通知后，保证货源在10个工作日内到达工地现场。

十、本次招标解释权属江苏新能源置业集团有限公司。

江苏新能源置业集团有限公司

2007年8月23日